山东经贸职业学院智能制造系统规划设计师实训技能培训及设备租赁服务采购项目竞争性谈判文件

山东经贸职业学院智能制造系统规划设计师实训技能培训及设备租赁服务采购项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合条件的供应商参加，现就有关事项说明如下：

一、项目基本信息：

项目名称：山东经贸职业学院智能制造系统规划设计师实训技能培训及设备租赁服务采购项目

项目编号：2025ZB-023

采购方式：竞争性谈判

预算金额：25000.00元

采购需求：详见本采购文件第三部分。

二、供应商的资格要求

1.具有承办本项目的能力；

2.通过信用中国、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

三、采购需求

1.项目内容

具体要求见下表：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造系统规划设计实训平台 | 一、数据管理单元1套 1.主站PLC 1台，采用S7-1500PLC，支持多种编程语言，包括：梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）、顺序功能语言(GRAPH)。 2.触摸屏 1台， 7.0寸TFT显示屏；PROFINET/工业以太网接口。 3.电能表1台 （1）测量当前电压、电流、频率及使用能耗。可以产生与实际功率相符的功率信号并将该功率信号进行累加从而获得电能数值。 （2）可根据RS485通讯设置参数，通讯编号、频率、奇偶效验等参数。 4. 温湿度传感器 1台 （1）可以测量温度（-40℃ 至80℃）和湿度（0% -100%）。 （2）输出信号类型为RS485。 5.边缘计算网关1台 （1）PLC远程监控网关是平台中的远程通讯设备，可以方便实现现场设备的数据采集、远程PLC程序下载及故障诊断、基于PC、手机设备管理平台、网页版HMI自定义画面编程、组态。 （2）与现场设备温湿度传感器、单相电能表、PLC通讯，实现读取现场设备数据。 （3）支持RS485及Modbus-TCP通讯协议。 （4）配备数字化数据云平台 6.工业交换机1台 （1）工业以太网入门级非网管型交换机，5×10/100Mbit/sRJ45端口，LED诊断，24伏直流供电。 （2）接口类型：电气8×RJ45接口。 （3）电源电压：1×24VDC(19.2Vto28.8V)。 （4）电流消耗：120mA。 （5）功率:2.88W。 7.管理用工业交换机3台 （1）协议标准：IEEE802.3、802.3i、802.3u、802.3x、802.3ab、802.3z兼容Modbus-TCP、Ethernet/IP、PROFINET等协议，可实现透明数据传输； （2）端口形态：8个10/100/1000MRJ45、4个千兆SFP端口。 （3）电源输入：DC输入电压12/24/48VDC(9.6-60VDC)，支持反接保护。 （4）路由：支持RIP、支持静态路由、支持ARP代理。 （5）VLAN：802.1QVLAN、MACVLAN、PrivateVLAN、ProtocolBasedVLAN、VoiceVLAN、VLANVPN、GARP/GVRP。 （6）地址表：MAC地址显⽰/查询、MAC地址过滤、静态MAC地址设置、动态MAC地址管理、支持IVL。 （7）端口管理：“端口汇聚、端口监控、端口限速、风暴抑制”、环回检测、线缆检测、Ping、Tracert检测、显示/过滤系统日志、日志服务器。 （8）安全管理：支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理。 （9）环网：支持ERPS环⽹协议、支持RPL配置。 （10）精确网络时间同步：支持IEEE1588精密时钟同步协议。 8.防火墙1台 （1）端口：3个10/100/1000MRJ45端口、2个SFP（Combo）口、1个USB存储口、1个Console端口、1个MicroSD卡、1个MGMT管理口+C14C28C2:C13。 （2）输入电源：12/24/48VDC(9.6-60VDC)。 （3）策略配置：安全策略、审计策略、带宽策略（带宽控制、连接数限制、连接数监控）、NAT策略（NAPT、一对一NAT、虚拟服务器、NATDMZ、UPnP）、ALG策略（FTPALG、H.323ALG、PPTPALG、SIP、ALG）。 （4）攻击防护：支持ARP防护，如ARP欺骗、ARP攻击、支持多种常的攻击防护，如DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击、支持MAC地址过滤，阻断非法主机的接入。 9.编程和设计工位计算机 （1）显示器：≥21寸。处理器：Inteli5同等以上处理器。内存：≥16GB。硬盘：≥500GB可用空间。显卡：独立显卡，显存≥2GB。双网卡，配有WIFI网卡。 （2）系统为64位版本，能流畅使用相关工程软件。 二、自动供料单元1套 供料工作单元包括供料装置、传输装置等。 1.供料装置1套 （1）供料装置尺寸：由1个推料气缸、1个料仓、2个磁性开关等组成，可供料尺寸50mm×50mm×60mm，取料处有二次定位装置。 （2）供料模块是供料单元中的一个模块，其作用为储存在料仓中的物料推送给搬运机械手。模块使用气缸推物料到位，两个光纤传感器分别检测料仓是否有物料和是否推料到位。 2.搬运机械手1套 （1）包括伺服电机及控制器、同步带、丝杠、导轨、抓料气缸、手爪等。 （2）搬运机械手模块是供料单元中的一个模块，供料模块推出物料后搬运机械手模块搬运到分装单元的传送带上。该模块使用伺服电机驱动，使用真空发生器吸起物料。气缸带动吸盘上升下降搬运物料。 3.控制系统1套 （1）采用的PLC，支持多种编程语言包括：梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）；通过信号板可直接在CPU上扩展模拟或数字信号。 （2）集成以太网接口，支持PROFINET、TCP/IP、Modbus-TCP、Modbus-RTU等通信。 （3）本地模块配置14入10出I/O，2点集成模拟量输入，0-10V；2点脉冲输出（PTO），最高频率支持100Khz。 （4）采用的PLC为工作单元控制器，用于主控制站协调和当前工作站伺服电机运行控制。 4.伺服控制系统1套 （1）伺服驱动器，以太网通信接口，支持PROFINET通信方式，单相220V供电，功率100W。 （2）伺服驱动器内置电子齿轮比，超程防止功能，具有过电压、过电流、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常等保护功能。 （3）伺服驱动器输入、输出信号支持伺服后台软件进行参数配置。 （4）绝对值编码器电池直接附装于驱动器下边，易于拆装更换。 （5）伺服电机：高惯量，23位绝对值编码器。 5.工业交换机1台 （1）端口类型：RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应。 （2）端口数量：8个。 （3）电压：DC12-48V（双电源冗余备份），支持内置过流4.0A保护，支持反接保护。 （4）功率：<3W。 （5）尺寸：143×101×44mm。 （6）重量：0.64kg。 （7）工作温度：-40～85°C（-40～185°F）。 （8）工作湿度：5%～95%(无凝露）。 三、智能分拣单元1套 包括料斗装置、传输装置、伺服电机及控制器、出料检测传感器、导向槽、同步带轮等。 1.料斗装置2套 （1）至少由1个挡料气缸、1个料仓、2组检测传感器、1套伺服电机及控制器等组成，可进行5mm或8mm物料的分装工作。 （2）分装装置是根据本次订单数量，执行分料作用，具有接收到上一站给的启动信号，阻挡气缸到位，分装装置开始分料，传送带物料到达位置后，挡料气缸动作，装料完成。 2.传输装置1套、 （1）包括：输送带、伺服电机、同步带、挡料气缸、推料气缸、导向槽、装料检验、工件二次定位装置等组成。 （2）传送带模块的作用根据订单需求类型传送物料分别到5mm钢球或8mm钢球的罐装位置，罐装完成并传送物料到物料缓存位置，该模块的传送带使用伺服电机驱动，罐装位置采用挡料气缸定位，罐装位置有光电传感器，确定物料到位并且执行下一步罐装。 3.伺服控制系统3套 （1）伺服驱动器，以太网通信接口，支持PROFINET通信方式，单相220V供电，功率100W。 （2）伺服驱动器内置电子齿轮比超程防止功能，具有过电压、过电流、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常等保护功能。 （3）伺服驱动器输入、输出信号支持伺服后台软件进行参数配置。 （4）绝对值编码器电池直接附装于驱动器下边，易于拆装更换。 （5）伺服电机：高惯量，23位绝对值编码器。 4.工业交换机1台 （1）端口类型：RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应。 （2）端口数量：8个。 （3）电压：DC12-48V（双电源冗余备份），支持内置过流4.0A保护，支持反接保护。 （4）功率：<3W。 （5）尺寸：143×101×44mm。 （6）重量：0.64kg。 （7）工作温度：-40～85°C（-40～185°F）。 （8）工作湿度：5%～95%(无凝露）。 四、装配检测单元1套 装配检测工作单元包含拨料模块、称重模块、装配模块等。 1.拨料模块1套 拨料模块是将传输带末端已经分装好的物料拨到称重监测处。动作全部由气缸进行控制。 2.称重检测模块1套 分装好的物料通过拨料模块拨到称重模块处进行称重检测，并配有至少一个三色指示灯进行显示，称重状态下黄色指示灯闪烁，质检合格后量绿灯，质检不合格红色闪烁。至少包含有1个力传感器，用来检测称重时的重量。力矩传感器参数如下： （1）量程：0-2kg。 （2）激励电压：5-10VDC。 （3）密封等级：IP67。 （4）输出信号：RS485。 3.装配模块1套 将称重合格的物料进行物料装配。由推料机构和取放料机构组成，通过真空发生器将物料盖准确装配到称重合格物料上。 4.入库机械手1套 （1）智能放料装置尺寸：≥400mm×300mm×680mm，包括取料手爪、推料气缸、旋转工作台、导轨丝杠、伺服电机及控制器等组成。 （2）入库机械手由2台伺服控制系统控制，由旋转轴C轴、移动轴Z轴和取料轴X轴组成，通过两轴配合进行物料抓取和入库工作。 5.控制系统1套 （1）采用的PLC，支持多种编程语言包括：梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD），通过信号板可直接在CPU上扩展模拟或数字信号。 （2）集成以太网接口，支持PROFINET、TCP-IP、Modbus-TCP、Modbus-RTU等通信。 （3）本地模块配置14入10出I/O，2点集成模拟量输入，0-10V；2点脉冲输出（PTO），最高频率支持100Khz。 （4）采用的PLC为工作单元控制器，用于主控制站协调和当前工作站伺服电机运行控制。 6.工业交换机1套 （1）端口类型：RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应。 （2）端口数量：8个。 （3）电压：DC12-48V（双电源冗余备份），支持内置过流4.0A保护，支持反接保护。 （4）功率：<3W。 （5）尺寸：143×101×44mm。 （6）重量：0.64kg。 （7）工作温度：-40～85°C（-40～185°F）。 （8）工作湿度：5%～95%(无凝露）。 | 1 | 套 |
| 2 | 其他技术支持 | ★ 1.成交供应商提供技术支持人员，提供不少于15天的上门培训和不少于15天的驻校技术支持。 2. 提供设备的配套的工业软件包含但不限于：PLC编程软件、仿真软件、网关配置软件、云平台数据管理系统等。 ★ 3. 提供设备的三维模型和配套数字孪生资源，能够在至少两种不同的仿真软件中实现设备的孪生，需在投标文件中提供至少两种不同的仿真软件相关数字孪生的运行视频，保存在u盘一同提交。 | 1 | 套 |

★2.租期：自合同签订之日起2个月。

3.付款方式：设备到位后，经学院验收合格后一次性付清合同款项。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求做出实质性响应。

5.其他要求

（1）本项目不统一组织踏勘现场。

（2）本项目采购预算为人民币25000.00元，供应商报价超过采购预算金额的将按无效报价处理。

（3）本项目为资格后审，资格审查材料包含：

①具有独立承担民事责任能力的凭证（如营业执照等）复印件（加盖公章）；

②本谈判文件附件3、4、5、6相关材料。

供应商须将上述材料制作在响应文件中，并在响应文件递交截止时间前递交。响应文件正本一份，副本三份，正副本不一致的，以正本为准。漏项或者提交的资料不合格的视为资格审查不通过，将按无效报价处理。

（4）谈判保证金：无。

（5）履约保证金：无。

四、评审办法

本次谈判采用二轮报价（最后报价），供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，最后（第二轮）报价将在采购现场报价，供应商的最后报价一旦成交，则组成总价的各单项报价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最后报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

在谈判过程中，供应商递交的澄清文件或最后报价文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

若两家及以上供应商最后报价（有效评审值）相同且为最低报价时，由谈判小组根据其响应文件各项内容综合考虑进行投票，得票较多的最低报价的供应商为成交供应商。

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、采购合同、相关服务、质量保证、与采购人配合等内容。

五、采购议程安排：

1.报名

（1）时间：2025年11月19日至2025年11月21日，工作日上午8:00至下午17：00（北京时间）。

（2）报名方式：供应商将单位名称、项目联系人、联系电话、邮箱、有效的营业执照扫描件发送至2829157421@qq.com（邮件名称命名为：山东经贸职业学院智能制造系统规划设计师实训技能培训及设备租赁服务采购项目-“供应商单位名称”）。注：本项目为资格后审，资料接收不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以资格后审为准。

2.响应文件提交

提交时间：2025年11月24日下午14:30-15:00（北京时间）。请供应商于2025年11月23日17:00前关注微信号“山东经贸职业学院”，通过“微校园”-“访客登录”进行报备入校，访问人员工号为1061。

截止时间：2025年11月24日下午15:00（北京时间）。

地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

3.开启

开启时间：2025年11月24日下午15:00（北京时间）。

开启地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

4.公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、联系方式

采购人名称：山东经贸职业学院

地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号

联系电话：0536-2600159 王老师 袁老师 徐老师

附件1：

报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部谈判文件，同意谈判文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附件2：

报价一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |
| 其他 |  |

供应商：           （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件3：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

一、我方在参加              （项目名称）采购活动前3年内，在经营活动中：

- 重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令

停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商        、组织机构代码证或统一社会信用代码            ；②法定代表人             、身份证号码                  ；③项目负责人              、身份证号码             ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件4：

采购诚信承诺书

（采购人）  ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）谈判文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取成交。

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件5：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （公章）

年      月    日

附件6：

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

附件7：

合同协议条款（仅供参考，以实际签订合同为准）

山东经贸职业学院（甲方）所需          (项目名称)在国内以竞争性谈判方式进行采购。经谈判小组确定       （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性谈判文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文本构成

1、本合同条款；

2、成交通知书；

3、乙方的响应文件；

4、乙方在评审过程中做出的书面说明或承诺；

5、谈判文件；

6、本合同附件。

二、合同金额

合同总金额为人民币：              元。

大写：              元。

三、付款方式

设备到位后，经学院验收合格后一次性付清合同款项

四、服务期限

起租日：自合同签订之日起两个月。

五、甲方的权利义务

1、甲方对乙方工作给予积极配合，需确保场地基础条件（如地面平整度、供电负荷）符合要求；

2、对乙方交付的成果进行验收。

六、乙方的权利义务

1、乙方按照谈判文件要求开展工作。

2、在服务过程中，遵守有关法律法规及相关技术规范,。

3、乙方施工期间因设备质量或操作失误导致事故，由乙方承担全责并负责赔偿。因设备本身故障或乙方人员违规操作导致事故，由乙方承担责任并负责赔偿。

4、对工作中遇到的重大问题应及时向甲方报告，主动接受甲方业务指导。

七、法律责任

乙方如有违约，视情节做出以下处理决定：

1、情节轻微的，责令其整改，对采购人造成损失的，进行赔偿；

2、情节严重的，终止合同。

3、触犯法律的，移交司法部门处理。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、合同生效

本合同经采购人与供应商双方签字盖章后生效。

九、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十、争议

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成依法向潍城区人民法院起诉。

十一、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

补充协议条款

本合同于     年   月   日签订，自                         生效。

本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲      方：（公章）               乙      方：（公章）

地      址：                       地      址：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

电      话：                       电      话：

开户银行：                       开户银行：

帐      号：                       帐      号：

行      号：                       行      号：

年    月    日

附件8：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 响应文件 部分 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）